| 消毒剤の選択と使用法 |  |  | 一般細菌 グラム陽性・陰性菌（緑膿菌を除く） | 梅毒トレポーマ | 緑膿菌 | ＭＲＳＡ | 結核菌 | 真菌 | 芽胞菌 （破傷菌・ ガス壊疽） | ウイルス （ HBV-HIVを除く） | B型肝炎ウイルス（HBV） | 人免疫不全ウイルス （HIV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮 膚 面 | 日 常 手 洗 い | 擦 式 法 | ●ウエルパス®（1回3ml） ●ヒビソフト®（1回3ml） |  |  |  |  |  |  | ●ウエルパス®（1回3ml） ●ヒビソフト®（1回3ml） |  |  |
|  |  | 洗 浄 法 | ●ヒビスクラブ®（2.5ml、1分以上） |  |  |  |  |  | ●ヒビスクラブ® （2.5ml，1分以上） （洗浄効果を期待） |  |  |  |
|  |  | 清 拭 法 | ●消毒用エタノール |  |  |  |  |  | ●次亜塩素酸ナトリウム0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®） | ●消毒用エタノール |  |  |

|  |  | 一般細菌 グラム陽性・陰性菌（緑膿菌を除く） | 梅毒トレポーマ | 緑膿菌 | ＭＲＳＡ | 結核菌 | 真菌 | 芽胞菌 （破傷菌・ ガス壊疽） | ウイルス （ HBV-HIVを除く） | B型肝炎ウイルス（HBV） | 人免疫不全ウイルス （HIV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮膚面 | 術者手指 | ●ウエルパス®（3ml，3回）， ●ヒビソフト®（3ml，3回） ●ヒビスクラブ®（5ml，1分洗浄後5ml，2分） （一般細菌の消毒を目的としているため，対象菌種別に区別して消毒することは行われていない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手術部位 | ●イソジン®液， ●ステリクロンR®エタノール， ●消毒用エタノール ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（5%ヒビテン®液10～50倍希釈液）（30秒以上） ●塩化ベンザルコニウム0.1→0.2%（10%ヂアミトール®液100倍希釈液（5分以上） その後50倍希釈液を塗布） （一般細菌の消毒を目的としているため，対象菌種別に区別して消毒することは行われていない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注射部位 | ●消毒用エタノール， ●ステリクロンR®エタノール ●イソジン®液 （一般細菌の消毒を目的としているため，対象菌種別に区別して消毒することは行われていない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 創傷面 | すり傷 切傷・火傷 | ●イソジン®液， ●グルコン酸クロルヘキシジン0.05%（20%ヒビテン®グルコネート400倍希釈液） ●オキシドール原液または1～3倍希釈液 ●塩化ベンザルコニウム0.01～0.025%（10%ヂアミトール®液400～1000倍希釈液） （一般細菌の消毒を目的としているため，対象菌種別に区別して消毒することは行われていない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粘膜 | 手術部位 | ●イソジン®液 ●塩化ベンザルコニウム0.01～0.025%（10%ヂアミトール®液400～1000倍希釈液） （一般細菌の消毒を目的としているため，対象菌種別に区別して消毒することは行われていない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 一般細菌 グラム陽性・陰性菌（緑膿菌を除く） | 梅毒トレポーマ | 緑膿菌 | ＭＲＳＡ | 結核菌 | 真菌 | 芽胞菌 （破傷菌・ ガス壊疽） | ウイルス （ HBV-HIVを除く） | B型肝炎ウイルス（HBV） | 人免疫不全ウイルス （HIV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘膜 | 口腔 | ●イソジン®ガーグル15～30倍希釈（うがい） ●オキシドール原液または2～10倍希釈液（咽喉頭炎，扁桃炎） 原液または2倍希釈液（口腔粘膜） 10倍希釈液（口内炎の洗口） ●アクリノール0.05～0.2%液（扁桃炎） 0.05～0.1%液（うがい） （一般細菌の消毒を目的としているため，対象菌種別に区別して消毒することは行われていない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耳鼻 | ●アクリノール0.05～0.2%液（中耳炎，副鼻腔炎） ●オキシドール原液または1～10倍希釈液 （一般細菌の消毒を目的としているため，対象菌種別に区別して消毒することは行われていない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膣洗浄 | ●塩化ベンザルコニウム0.02～0.05%（10%ヂアミトール®200～500倍希釈液） （一般細菌の消毒を目的としているため，対象菌種別に区別して消毒することは行われていない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結膜膿 | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.05%（20%ヒビテン®グルコネート400倍以上希釈液） ●ホウ酸2%液以下 ●塩化ベンザルコニウム0.01～0.05%（10%ヂアミトール®200～1000倍希釈液） （一般細菌の消毒を目的としているため，対象菌種別に区別して消毒することは行われていない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 産婦人科・泌尿器科における外陰・外性器の皮膚消毒 |  | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.02%（20%ヒビテン®グルコネート1000倍以上希釈液） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分娩時産婦の外陰部の消毒 |  | ●産婦人科用イソジン®クリーム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 一般細菌 グラム陽性・陰性菌（緑膿菌を除く） | 梅毒トレポーマ | 緑膿菌 | ＭＲＳＡ | 結核菌 | 真菌 | 芽胞菌 （破傷菌・ ガス壊疽） | ウイルス （ HBV-HIVを除く） | B型肝炎ウイルス（HBV） |  | 人免疫不全ウイルス （HIV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械・器具 | 金属器械・器具 | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（5%ヒビテン®液10～50倍希釈液）（30分以上） ●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液100倍希釈）（30分以上） ●エルエイジー10 50～200倍希釈（30分以上） ●ステリクロンR®エタノール （30分以上） ●消毒用エタノール （30分以上） |  | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上）●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（5%ヒビテン®液10～50倍希釈液）（30分以上） ●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液100倍希釈）（30分以上） ●エルエイジー10 50～100倍希釈（30分以上） ●ステリクロンR®エタノール （30分以上） ●消毒用エタノール （30分以上） |  | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） ●ステリクロンR®エタノール （30分以上） ●エルエイジー10 20～50倍希釈（60分以上） ●消毒用エタノール （30分以上） | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） ●ステリクロンR®エタノール （30分以上） ●消毒用エタノール （30分以上） | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） ●ステリクロンR®エタノール（30分以上） ●消毒用エタノール（30分以上） |  |  |  |
|  | プラスチック製品 ガラス器具・陶器 木製品 | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（5%ヒビテン®液 10～50倍希釈液）（30分以上） ●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液100倍希釈）（30分以上） ●エルエイジー10 50～200倍希釈（30分以上） ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上）●次亜塩素酸ナトリウム0.02%（ミルトン®，病院用ハイター®）（5分以上） |  | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（5%ヒビテン液 10～50倍希釈液）（30分以上）●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液100倍希釈）（30分以上） ●エルエイジー10 50～100倍希釈（30分以上） ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上）●次亜塩素酸ナトリウム0.02%（ミルトン®，病院用ハイター®）（5分以上） |  | ●エルエイジー10 20～50倍希釈（60分以上） ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） ●次亜塩素酸ナトリウム0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®）（30分以上） | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） ●次亜塩素酸ナトリウム0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®）（30分以上） |  |  |  | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） ●次亜塩素酸ナトリウム0.1～0.5%（ミルトン®，病院用ハイター®）（30分以上） |  |

|  |  | 一般細菌 グラム陽性・陰性菌（緑膿菌を除く） | 梅毒トレポーマ | 緑膿菌 | ＭＲＳＡ | 結核菌 | 真菌 | 芽胞菌 （破傷菌・ ガス壊疽） |  | ウイルス （ HBV-HIVを除く） |  | B型肝炎ウイルス（HBV） |  | 人免疫不全ウイルス （HIV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械・器具 | 麻酔用器具 ゴム製品・吸引用器具 | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（20%ヒビテン®グルコネート40～200倍希釈液）（30分以上） ●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液100倍希釈）（30分以上） ●ザルコニンA®液（30分以上） ●エルエイジー10 50～200倍希釈（30分以上） ●次亜塩素酸ナトリウム0.02%（ミルトン®，病院用ハイター®）（30分以上） |  | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（20%ヒビテン®グルコネート40～200倍希釈液）（30分以上） ●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液100倍希釈）（30分以上） ●ザルコニンA®液（30分以上） ●エルエイジー10 50～100倍希釈（30分以上） ●次亜塩素酸ナトリウム0.02%（ミルトン®，病院用ハイター®）（30分以上） |  | ●エルエイジー10 20～50倍希釈（60分以上） ●次亜塩素酸ナトリウム0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®）（30分以上） | ●次亜塩素酸ナトリウム0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®）（30分以上） |  |  |  |  |  | ●次亜塩素酸ナトリウム0.1～0.5%（ミルトン®，病院用ハイター®）（30分以上） |  |
|  | （水洗可能な製品） 水銀体温計・電子体温計 | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（5%ヒビテン®液10～50倍希釈液）（30分以上） ●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液100倍希釈）（30分以上） ●ザルコニンA®液（30分以上） ●ステリクロンR®エタノール（清拭） ●エルエイジー10 50～200倍希釈（30分以上） ●消毒用エタノール（清拭） |  | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（5%ヒビテン®液10～50倍希釈液）（30分以上） ●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液100倍希釈）（30分以上） ●ザルコニンA®液（30分以上） ●ステリクロンR®エタノール（清拭） ●エルエイジー10 50～100倍希釈（30分以上） ●消毒用エタノール（清拭） |  | ●エルエイジー10 20～50倍希釈（60分以上） ●ステリクロンR®エタノール （30分以上） ●消毒用エタノール（30分以上） | ●ステリクロンR®エタノール（30分以上） ●消毒用エタノール（30分以上） |  | ●次亜塩素酸ナトリウム0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®）（30分以上） |  | ●ステリクロンR®エタノール（30分以上） ●消毒用エタノール（30分以上） |  |  |  |
|  | 析装置 人工透 | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 一般細菌 グラム陽性・陰性菌（緑膿菌を除く） |  | 梅毒トレポーマ | 緑膿菌 |  | ＭＲＳＡ | 結核菌 |  | 真菌 |  | 芽胞菌 （破傷菌・ ガス壊疽） |  | ウイルス （ HBV-HIVを除く） |  | B型肝炎ウイルス（HBV） |  | 人免疫不全ウイルス （HIV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器械・器具 | 各種内視鏡 |  | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（5%ヒビテン®液 10～50倍希釈液）（30分以上） ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上）●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液 100倍希釈）（30分以上） ●ザルコニンA®液（30分以上） ●エルエイジー10 50～200倍希釈（30分以上） |  |  | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.1～0.5%（5%ヒビテン®液 10～50倍希釈液）（30分以上） ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上）●塩化ベンザルコニウム0.1%（10%ヂアミトール®液 100倍希釈）（30分以上） ●ザルコニンA®液（30分以上） ●エルエイジー10 50～100倍希釈（30分以上） |  |  | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） ●エルエイジー10 20～50倍希釈（60分以上） |  | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顕微鏡など） 精密機械（カメラ |  | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（清拭） ●消毒用エタノール（清拭） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上）（清拭） |  | ●サイデックスプラス® (注又はディスオーパ®（5分以上）（清拭） ●消毒用エタノール（清拭） |  |  |  |
| 環境 |  | 診察室 手術室・病室 |  | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.05%（5%ヒビテン®液100倍希釈液）（清拭） ●塩化ベンザルコニウム0.05～0.2%（10%ヂアミトール®液50～200倍希釈）（清拭） ●ザルコニンA®液（清拭） ●エルエイジー10 50～200倍希釈（清拭） ●次亜塩素酸ナトリウム0.02～0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®）（清拭） |  |  | ●グルコン酸クロルヘキシジン0.05%（5%ヒビテン®液100倍希釈液）（清拭） ●塩化ベンザルコニウム0.1～0.2%（10%ヂアミトール®液50～100倍希釈）（清拭） ●ザルコニン®A液（清拭） ●エルエイジー10 50～100倍希釈（清拭） ●次亜塩素酸ナトリウム0.02～0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®）（清拭） |  |  | ●エルエイジー10 20～50倍希釈（清拭） ●次亜塩素酸ナトリウム0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®）（清拭） |  | ●次亜塩素酸ナトリウム0.05%（ミルトン®，病院用ハイター®）（清拭） |  |  |  |  |  | ●次亜塩素酸ナトリウム0.1～0.5%（ミルトン®，病院用ハイター®）（清拭） |  |

|  |  | 一般細菌 グラム陽性・陰性菌（緑膿菌を除く） |  | 梅毒トレポーマ | 緑膿菌 | ＭＲＳＡ | 結核菌 | 真菌 | 芽胞菌 （破傷菌・ ガス壊疽） | ウイルス （ HBV-HIVを除く） | B型肝炎ウイルス（HBV） | 人免疫不全ウイルス （HIV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他 | の排泄物 糞便、尿等 |  | ●塩化ベンザルコニウム0.2～0.5%（10%ヂアミトール®液 20～50倍希釈（5分以上） ●エルエイジー10 20～50倍希釈（5分以上） ●次亜塩素酸ナトリウム0.1～1%（ミルトン®，病院用ハイター®）（5分以上） |  |  |  | ●エルエイジー10 20倍希釈（5分以上） ●次亜塩素酸ナトリウム1%（ミルトン®，病院用ハイター®）（5分以上） | ●次亜塩素酸ナトリウム1%（ミルトン®，病院用ハイター®）（5分以上） |  |  |  |  |

注）サイデックスプラスの消毒時間

体液等の付着した器具の消毒・・・・・１時間以上

体液等の付着していない器具の消毒・・３０分以上

【参考】

神谷 晃，尾家 重治　監修：改訂版 消毒剤マニュアル－消毒剤の特徴・使用法・使用上の留意点－　第三版，健栄製薬株式会社，２００３

日本病院薬剤師会：消毒剤の使用指針　第三版，薬事日報社，１９９９

神谷 晃，尾家 重治：消毒剤の選び方と使用上の留意点，薬事時報社，１９９２

高杉 益充：消毒剤基礎知識と適正使用，医薬ジャーナル社，１９８７

丸石製薬：殺菌・消毒マニュアル，医歯薬出版，１９８９